|  | Министерство образования и науки Республики Хакасия Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия «Черногорский горно-строительный техникум» |
| --- | --- |
|  | РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и облуживание электрического и электромеханического оборудования» |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 «Электротехника»

2022

Программа учебной дисциплиныразработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 13.02.11 «Техническая эксплуатация и облуживание электрического и электромеханического оборудования»

Организация-разработчик: ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный техникум»

Разработчик:

Эйдемиллер Кристина Вячеславовна - преподаватель

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина Электротехника является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Учебная дисциплина «Электротехника» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.4

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК1-ОК5, ОК9, ОК10 ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.4 | - подбирать электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; - рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; - собирать электрические схемы; - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; | - методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; - основные законы электротехники; - основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; - основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; - параметры электрических схем и единицы их измерения; - принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; - принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических устройств и приборов; - свойства проводников, электроизоляционных, магнитных материалов; - способы получения, передачи и использования электрической энергии; - устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; - характеристики и параметры электрических и магнитных полей |

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 116 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 48 |
| лабораторные работы | 32 |
| практические занятия | 28 |
| Самостоятельная работа* | 8 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 6 |

# 2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Электротехника»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся |  | Объем часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электростатика |  |  | 8 |  |
| Тема 1.1 Электрическое поле | Содержание |  | 4 | ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.4 |
|  | 1 | Электрические заряды, электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Электрический потенциал и напряжение. Вещество в электрическом поле. Электростатическое экранирование. |  |  |
| Тема 1.2 Электрическая емкость и конденсаторы | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Электрическая емкость проводников. Конденсаторы. Последовательное, параллельное и смешанное соединение конденсаторов. Соединение конденсаторов в батареи. |  |  |
|  | Практическое занятие |  | 2 |  |
|  | 1 | Расчет электростатической цепи |  |  |
| Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока |  |  | 32 |  |
| Тема 2.1 Основные понятия электрических цепей | Содержание |  | 6 | ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.4 |
|  | 1 | Электрический ток и его плотность. Сила тока. Условия возникновения тока и его направление. Измерение силы тока. Закон Ома для участка цепи. Электрическое сопротивление и проводимость. Зависимость сопротивления от температуры. Резисторы и реостаты. Способы соединения резисторов. |  |  |
|  | 2 | Электрическая цепь и ее основные элементы. Схема электрической цепи. Электродвижущая сила. Энергия и мощность электрической цепи. Баланс мощностей. КПД. Закон Джоуля-Ленца. |  |  |
|  | 3 | Закон Ома для электрической цепи с несколькими источниками. Режимы работы источников ЭДС. Режимы работы электрической цепи. Расчет потенциалов точек электрической цепи. Потенциальная диаграмма. |  |  |
| Тема 2.2 Разветвленные электрические цепи постоянного тока | Содержание |  | 4 | ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.4 |
|  | 1 | Законы Кирхгофа. Свойства параллельного, последовательного и смешанного соединения резисторов. Метод расчета сложных электрических цепей. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 12 |  |
|  | 1 | Электрические цепи со смешанным соединением резисторов |  |  |
|  | 2 | Расчет сложной электрической цепи методом узловых и контурных уравнений, методом контурных токов |  |  |
|  | 3 | Расчет сложной электрической цепи методом наложения, методом узлового напряжения |  |  |
|  | 4 | Потенциальная диаграмма неразветвленной цепи |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 10 |  |
|  | 1 | Проверка закона Ома для участка цепи |  |  |
|  | 2 | Исследование свойств электрической цепи с последовательным соединением резисторов |  |  |
|  | 3 | Исследование свойств электрической цепи с параллельным соединением резисторов |  |  |
|  | 4 | Исследование свойств электрической цепи со смешанным соединением резисторов |  |  |
|  | 5 | Исследование электрической цепи с несколькими источниками электрической энергии |  |  |
|  | 6 | Измерение потенциалов в электрической цепи. Построение потенциальной диаграммы |  |  |
| Раздел 3. Электромагнетизм |  |  | 10 |  |
| Тема 3.1 Магнитное поле постоянного тока | Содержание |  | 4 | ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.4 |
|  | 1 | Магнитное поле и его характеристики. Магнитные свойства материалов. Электромагнитная сила. Гистерезис. Действие магнитного поля на проводник с током. |  |  |
| Тема 3.2 Электромагнитная индукция | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1 | Явление электромагнитной индукции, закон электромагнитной индукции, правило Ленца. Явление самоиндукции, ЭДС самоиндукции, индуктивность. |  |  |
|  | 2 | Явление взаимоиндукции, ЭДС взаимоиндукции, взаимная индуктивность. Вихревые токи, потери, использование. |  |  |
|  | Лабораторная работа |  | 2 |  |
|  | 1 | Проверка действия законов электромагнитной индукции |  |  |
| Раздел 4. Электрические цепи переменного однофазного тока |  |  | 38 |  |
| Тема 4.1 Синусоидальный электрический ток | Содержание |  | 2 | ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.4 |
|  | 1 | Получение переменного синусоидального тока. Основные параметры и определения переменного тока. Векторные диаграммы. |  |  |
| Тема 4.2 Линейные электрические цепи синусоидального тока | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1 | Цепь с активным сопротивлением. Поверхностный эффект. Цепь с индуктивностью. |  |  |
|  | 2 | Цепь с емкостью. Цепь с активным сопротивлением и емкостью. |  |  |
|  | 3 | Цепь с активным сопротивлением и индуктивностью. Цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1 | Расчет участка цепи переменного тока. |  |  |
|  | 2 | Расчет неразветвленной цепи. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 4 |  |
|  | 1 | Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного и индуктивного сопротивлений |  |  |
|  | 2 | Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного и емкостного сопротивлений |  |  |
| Тема 4.3 Разветвленные цепи переменного тока | Содержание |  | 6 | ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.4 |
|  | 1 | Цепь с двумя параллельно соединенными катушками индуктивности. Цепь с параллельным соединением катушки и конденсатора. |  |  |
|  | 2 | Методы расчета разветвленных электрических цепей. |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1 | Расчет разветвленной цепи. |  |  |
|  | Лабораторная работа |  | 2 |  |
|  | 1 | Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением катушек индуктивности |  |  |
| Тема 4.4 Резонанс в электрических цепях | Содержание |  | 4 | ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.4 |
|  | 1 | Резонанс напряжений. |  |  |
|  | 2 | Резонанс токов. Коэффициент мощности, его значение, способы повышения. |  |  |
|  | Практическое занятие |  | 4 |  |
|  | 1 | Расчет ёмкости компенсирующего конденсатора, обоснование технико-экономической целесообразности повышения коэффициента мощности. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 4 |  |
|  | 1 | Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного, индуктивного и емкостного сопротивлений. Резонанс напряжений. |  |  |
|  | 2 | Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением индуктивного и емкостного сопротивлений. Резонанс токов. |  |  |
|  | 3 | Измерение коэффициента мощности и его повышение. |  |  |
| Раздел 5. Многофазные цепи |  |  | 10 |  |
| Тема 5.1 Трехфазные цепи | Содержание |  | 4 | ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.4 |
|  | 1 | Получение трехфазной системы ЭДС. Трехфазный генератор. Соединение обмоток трехфазного генератора. Фазные и линейные напряжения, векторные диаграммы. Трехфазные цепи при соединении источников и приемников «звездой». Роль нейтрального провода. |  |  |
|  | 2 | Трехфазные цепи при соединении источников и приемников «треугольником». |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1 | Расчет трехфазной цепи. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 2 |  |
|  | 1 | Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии звездой |  |  |
|  | 2 | Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии треугольником |  |  |
| Раздел 6. Электрические измерения |  |  | 10 |  |
| Тема 6.1 Измерительные приборы | Содержание |  | 2 | ОК1-ОК5, ОК9, ОК10, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1-ПК2.3, ПК4.1-ПК4.4 |
|  | 1 | Средства измерения электрических величин. Устройство электроизмерительных приборов. Погрешность приборов. |  |  |
|  | Лабораторная работа |  | 2 |  |
|  | 1 | Изучение конструкции и принципа работы электроизмерительных приборов непосредственной оценки. Определение погрешности измерения. Поверка технических амперметра и вольтметра. Измерений напряжений, токов и сопротивлений. Измерений мощности в цепях однофазного и трехфазного тока. Учет электрической энергии. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | 6 |  |
|  | 1 | Измерение сопротивлений электрической цепи. |  |  |
|  | 2 | Измерение мощности в цепях однофазного тока. |  |  |
|  | 3 | Измерение мощности в цепях трехфазного тока. |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  | 6 |  |
| Всего |  |  | 108 |  |

# 3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия лаборатории «Электротехника».

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

# Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

- Фуфаева Л.И. Электротехника. М.: Издательский центр «Академия», 2016.

- Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике. М.: Издательский центр «Академия», 2016.

- Шишмарев В.Ю. Электротехнические измерения. М.: Издательский центр «Академия», 2017

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- «Электро» – журнал. Форма доступа: www.elektro.elektrozavod.ru

    - Дополнительные источники:

- Данилов И.А. Общая электротехника. М.: Издательство Юрайт, 2012.

- Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника. М.: Издательский центр «Академия», 2013.

- Мартынова И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы. М.: Кнорус, 2011.

- Мартынова И.О. Электротехника. М.: Кнорус, 2017.

# 4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - подбирать электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; - рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; - собирать электрические схемы; - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; | Успешность освоения умений и умений соответствует выполнению следующих требований: - обучающийся умеет готовить оборудование к работе; - выполнять лабораторные и практические работы в соответствии с методическими указаниями к ним; - правильно организовывать свое рабочее место и поддерживать его в порядке на протяжении выполняемой лабораторной работы; - умеет самостоятельно пользоваться справочной литературой. | Входной контроль: - нулевой срез Текущий контроль: - устный опрос; - подготовка и защита сообщений, докладов, рефератов; - защита лабораторно-практических работ; - контрольная работа Промежуточная аттестация: - экзамен Методы оценки результатов обучения: - рефлексивная контрольно-оценочная деятельность |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: - методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; - основные законы электротехники; - основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; - основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; - параметры электрических схем и единицы их измерения; - принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; - принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических устройств и приборов; - свойства проводников, электроизоляционных, магнитных материалов; - способы получения, передачи и использования электрической энергии; - устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; характеристики и параметры электрических и магнитных полей | Успешность освоения знаний соответствует выполнению следующих требований: - обучающийся свободно владеет теоретическим материалом, без затруднений излагает его и использует на практике; - знает оборудование; - правильно выполняет технологические операции; - владеет приемами самоконтроля; - соблюдает правила безопасности. |  |

Оснащение лабораторий см. раздел 6.1.2.1 ПООП

Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО СПО, из расчета не менее одного издания по учебной дисциплине.