|  | Министерство образования и науки Республики Хакасия Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия «Черногорский горно-строительный техникум» |
| --- | --- |
|  | РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и облуживание электрического и электромеханического оборудования» |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.08 «Электробезопасность»

2022

Программа учебной дисциплиныразработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 13.02.11 «Техническая эксплуатация и облуживание электрического и электромеханического оборудования»

Организация-разработчик: ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный техникум»

Разработчик:

Эйдемиллер Кристина Вячеславовна - преподаватель.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина Электробезопасность является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Учебная дисциплина «Электробезопасность» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.3, ПК2.1, ПК4.1-ПК4.2.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3 ПК 2.1. ПК 4.1. ПК 4.2. | – применять в своей деятельности основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности; – грамотно эксплуатировать электроустановки; – выполнять работы в электроустановках в соответствии с инструкциями правилами по электробезопасности, общей охраны труда и пожарной безопасности; – правильно использовать средства защиты и приспособления при техническом обслуживании электроустановок; - соблюдать порядок содержания средств защиты; - осуществлять оказание первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока. | – основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности; – правила выполнения работ в электроустановках в соответствии с требованиями нормативных документов по электробезопасности, охране труда и пожарной безопасности; – правила использования средств защиты и приспособлений при техническом обслуживании электроустановок; - порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Обязательная учебная нагрузка | 72 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 36 |
| практические занятия | 36 |
| самостоятельная работа* | * |
| промежуточная аттестация | 6 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.08 Электробезопасность»

| Наименование разделов и тем | Содержание и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем в часах | Осваиваемые Элементы компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Введение |  |  |  |  |
|  |  | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  |  | Общие вопросы электробезопасности. Законодательные акты в области энергетической безопасности |  |  |
| Раздел 1. Управление электрохозяйством |  |  | 3 |  |
| Тема.1.1. Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок |  | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  |  | Классификация персонала. Обязанности электротехнического и электротехнологического персонала. Присвоение групп по электробезопасности |  |  |
| Тема 1.2. Система управления электрохозяйством |  | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  |  | Оперативное обслуживание электроустановок |  |  |
| Раздел 2. Устройство электроустановок |  |  | 20 |  |
| Тема 2.1. Основные положения электротехники |  | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  |  | Классификация электрических цепей. Принцип действия электрических машин |  |  |
|  |  | Практическая работа | 2 |  |
|  |  | 1.Практическая работа № 1. Принцип действия электрических машин |  |  |
| Тема 2.2. Общие положения правил устройства электроустановок |  | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  |  | 1. Цветовые обозначения в электроустановках 2. Классификация помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током 3. Заземляющие устройства |  |  |
|  |  | Практическая работа | 4 |  |
|  |  | Практическая работа № 2. Маркировка и цветовые обозначения проводов и шин в электроустановках |  |  |
|  |  | Практическая работа № 3. Заземляющие устройства |  |  |
| Тема 2.3. Электрооборудование производственного подразделения |  | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  |  | Электрооборудование производственного подразделения. Распределительные щиты. Защитные меры электробезопасности. |  |  |
| Тема 2.4. Электрооборудование распределительных устройств подстанций и электрических сетей. Передвижные электроустановки |  | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  |  | Открытые, закрытые распределительные устройства |  |  |
|  |  | Практическая работа | 2 |  |
|  |  | Практическая работа № 4. Открытые, закрытые распределительные устройства |  |  |
| Тема 2.5. Линии электропередачи |  | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  |  | Кабельные и воздушные линии электропередач |  |  |
| Раздел 3. Эксплуатация электроустановок потребителей |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Техническая эксплуатация электроустановок |  | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  |  | Техническое обслуживание и эксплуатация электроустановок производственного подразделения |  |  |
|  |  | Практическая работа | 4 |  |
|  |  | Практическая работа № 5. Алгоритмы действий персонала при различных производственных ситуациях при техническом обслуживании и эксплуатации электроустановок производственного подразделения |  |  |
| Тема 3.2. Допуск электроустановок в эксплуатацию, устранение аварий и отказов в работе электроустановок |  | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  |  | Порядок устранения аварий в электроустановках производственного подразделения. Отказы в работе электрооборудования производственного подразделения. |  |  |
|  |  | Практическая работа | 4 |  |
|  |  | Практическая работа № 6. Решение заданий для ремонтного персонала |  |  |
| Раздел 4. Способы и средства защиты в электроустановках |  |  | 8 |  |
| Тема 4.1. Способы защиты в электроустановках |  | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  |  | Прямое и косвенное прикосновение и защита от него. Предупреждающая сигнализация |  |  |
| Тема 4.2. Средства защиты в электроустановках |  | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  |  | Средства защиты. Порядок содержания и применения средств защиты |  |  |
|  |  | Практическая работа | 4 |  |
|  |  | Практическая работа № 7. Средства защиты. Проверка и применение средств защиты |  |  |
| Раздел 5. Учет электроэнергии и энергосбережение |  |  | 3 |  |
| Тема 5.1. Пользование электроэнергией |  | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  |  | Обязанности абонента при пользовании электроэнергией |  |  |
| Тема 5.2. Учет электроэнергии |  | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  |  | Средства учета электроэнергии, требования к ним |  |  |
| Тема 5.3. Энергосбережение |  | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  |  | Энергосбережение в производственном подразделении |  |  |
| Раздел 6. Обеспечение безопасности в электроустановках |  |  | 16 |  |
| Тема 6.1. Охрана труда работников организации |  | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  |  | Охрана труда работников организации |  |  |
|  |  | Практическая работа | 2 |  |
|  |  | Практическая работа № 8. Охрана труда работников организации. |  |  |
| Тема 6.2. Основные требования безопасности при обслуживании электроустановок |  | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  |  | Оперативное обслуживание и осмотры электроустановок организации |  |  |
|  |  | Практическая работа | 2 |  |
|  |  | Практическая работа. Оперативное обслуживание и осмотры электроустановок организации. |  |  |
| Тема 6.3. Порядок оформления и проведения работ в электроустановках |  | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  |  | Организация работ по наряду, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации согласно перечню работ на электроустановках в организации |  |  |
|  |  | Практическая работа | 2 |  |
|  |  | Практическая работа №10 "Оформление перерывов, переводов бригад на другое рабочее место, закрытие нарядов". |  |  |
| Тема 6.4. Меры безопасности при проведении отдельных работ в электроустановках |  | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  |  | Осмотры и обслуживание электроустановок |  |  |
|  |  | Практическая работа | 2 |  |
|  |  | Практическая работа № 11. Осмотры и обслуживание электроустановок. |  |  |
| Тема 6.5. Пожаро-взрывобезопасность в электроустановках |  | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  |  | Требования к электрооборудованию в пожароопасных и взрывоопасных помещениях |  |  |
| Раздел 7. Оказание первой помощи пострадавшим |  |  | 11 |  |
| Тема 7.1. Действие электрического тока и электромагнитных полей на организм человека |  | Содержание учебного материала | 1 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  |  | Особенности действия тока на организм человека |  |  |
| Тема 7.2. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях |  | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09 ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, ПК 2.1., ПК 4.1., ПК 4.2. |
|  |  | Оказание первой медицинской помощи при поражении током |  |  |
|  |  | Практическая работа | 8 |  |
|  |  | Практическая работа № 12. Деловая игра "Оказания первой помощи при внезапной смерти человека" |  |  |
|  |  | Практическая работа № 13. Деловая игра "Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях" |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  | 6 |  |
| Всего: |  |  | 72 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электробезопасность»,

оснащенный оборудованием:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места по количеству обучающихся;

- наглядные пособия (комплект плакатов по темам, схемы);

- модели изделий.

техническими средствами обучения:

- компьютер;

- мультимедиа проектор;

- экран.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7. М.: Норматика, 2018 - 462 с.

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/534577/

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. М.: Норматика,  2018 - 192 с.

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. М.: Омега-Л, 2014, - 152 с.

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. М.: Норматика, 2018 – 64с.

- Бубнов В.Г., Степанов Б.М. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на энергоустановках и опасных производственных объектах. М.: ПТФ-МиЭЭ, 2006 – 200с.

- Косенков П.В. Электроснабжение и Электробезопасность в вопросах и ответах. - М: МИЭЭ, 2010 г. – 200с.

10.	Косенков П.В., Черемисин В.В. Учебная программа и перечень вопросов для подготовки персонала к проверке знаний правил работы в электроустановках потребителя. - М: МИЭЭ, 2014 г. – 88с.

11.	Балаков Ю.Н. Новые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Учебно-методическое пособие. М: МИЭЭ, 2014 г. – 164с.

12.	Косенков П.В. Справочные материалы для ответственных за электрохозяйство. Изд. 5. М: МИЭЭ, 2014 г.

13. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. М: МИЭЭ, 2014 г.

14.	Косенков П.В. Нормативно-правовые основы обеспечения потребителей электрической энергией. М: МИЭЭ, 2012г. – 160с.

3.2.2. Электронные средства:

1.	CD-Диск «Информационно-справочная система по электробезопасности». М: МИЭЭ, 2014 г.

2.	CD-Диск «Эксплуатационная документация ответственного за электрохозяйство». М: МИЭЭ, 2014 г.

3.	CD-Диск «Обучающий комплекс «Электробезопасность потребителей электрической энергии». М: МИЭЭ, 2014 г.

4.	CD-Диск «Тестирующий комплекс «Электробезопасность потребителей электрической энергии». М: МИЭЭ, 2014 г.

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы)

- Электронный журнал Trainclub.ru. Форма доступа: http://trainclub.ru

- Руснаука. Форма доступа: http://www.rusnauka.com

- СЦБИСТ. Форма доступа: http://scbist.com

- Журнал «Железнодорожный транспорт». Форма доступа: http://www.zdt-magazine.ru

- Научно-информационный библиотечный цент им. Академика Л.И. Абалкина. Форма доступа: http://www.realib.ru

- Лицензионные программы и игры. Форма доступа: http://www.neumeka.ru

- Обучение в Интернет. Форма доступа: http://www.lessons-tva.info

- Правила устройства электроустановок. Форма доступа: http://docamix.ru/load/45-1-0-188

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Форма доступа: http://sysot.ru/pravila-texnicheskoj-ekspluatacii-elektroustanovok-potrebitelej-2015/

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. Форма доступа: http://sysot.ru/pravila-texnicheskoj-ekspluatacii-elektroustanovok-potrebitelej-2015/

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Форма доступа: http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/41/41349/

- Электрозащитные средства в электроустановках. Форма доступа: http://dvkuot.ru/index.php/elbes/88-elbez

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Форма доступа: http://docs.cntd.ru/document/902344800

- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на энергоустановках и опасных производственных объектах. Форма доступа: http://altelektro.narod.ru/056/056.htm#2.1.

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации. М: МИЭЭ, 2014 г. Форма доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129263/c64b62da9843a678eebf080a980dcbb6747600fb/

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: – основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности; | Демонстрирует уверенное владение основными положениями правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности | Экспертная оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий. Тестирование знаний, контрольные работы. |
| – правила выполнения работ в электроустановках в соответствии с требованиями нормативных документов по электробезопасности, охране труда и пожарной безопасности; | Владеет правилами выполнения работ в электроустановках в соответствии с требованиями нормативных документов по электробезопасности, охране труда и пожарной безопасности; |  |
| – правила использования средств защиты и приспособлений при техническом обслуживании электроустановок; | Демонстрирует знание правил использования средств защиты и приспособлений при техническом обслуживании электроустановок; |  |
| - порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока. | Знает порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока. |  |
| Умения: – применять в своей деятельности основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности; | Применяет в своей деятельности основные положения правовых и нормативно-технических документов по электробезопасности; | Экспертная оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий. Тестирование знаний, Экзамен |
| – грамотно эксплуатировать электроустановки; | грамотно эксплуатирует электроустановки; |  |
| – выполнять работы в электроустановках в соответствии с инструкциями, правилами по электробезопасности, общей охраны труда и пожарной безопасности; | выполняет работы в электроустановках в соответствии с инструкциями, правилами по электробезопасности, общей охраны труда и пожарной безопасности; |  |
| – правильно использовать средства защиты и приспособления при техническом обслуживании электроустановок; | правильно использует средства защиты и приспособления при техническом обслуживании электроустановок; |  |
| - соблюдать порядок содержания средств защиты; | соблюдает порядок содержания средств защиты; |  |
| - осуществлять оказание первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока. | осуществляет грамотное оказание первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока. |  |