Тема урока 1/2: Сварочный пост: основные виды, применение стационарных и переносных постов, комплектация оборудованием, приспособлениями и инструментом, защитными средствами. Трансформаторы: принцип действия, устройство, паспортные данные, технические характеристики. Заземление сварочных источников питания

Задание: Изучить самостоятельно тему используя интернет ресурсы, ответить на вопросы по теме, составить конспект.

Вопросы:

1. Сварочный пост: основные виды, применение стационарных и переносных постов.

2. Оборудование сварочного поста, приспособления и инструменты.

3. Защитные средства.

4. Трансформаторы: принцип действия, устройство, паспортные данные, технические характеристики

5. Заземление сварочных источников питания.