
19.01.26. 4-ЭМ-24 Чжаншуки.Т.А. « Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации электрооборудования энергоустановок». 
Урок№ 3   Практическая работа №1
Тема:    Планирование ремонтов электрических машин.

 Цель:     Научиться планировать ремонт электрических машин

Учебная литература: Н.А. Акимова, Н.Ф. Котелениц, Н.И. Сентюрихин. «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования». Москва «Академия» 2015г. Стр.13-19. 

Порядок выполнения отчёта.

1. Изучить тему «  Планирование ремонтов электрических машин».

  2.   Выполнить отчет по установленной ферме. Отчет должен содержать номер и наименование работы, ответы па вопросы должны быть краткими и содержать основные сведения.      
                                                                    Вопросы для отчёта.

1.Назначение системы планово-предупредительных ремонтов.

2. Конструкции электрического и электромеханического оборудования.

3. Деление ремонтов по объёму выполняемых работ.(описать)

4 На какие виды делятся ремонты  по назначению. (описать) 

5. Методы проведения ремонтов. (описать) 

6. Какие ремонты есть по форме организации. (описать) 

7. Понятие ремонтного цикла и его продолжительность.

8. Начертить кривую жизни технического изделия и описать назначение этой кривой .(рис. 1.3)

9. Как осуществляется планирование структуры ремонтного цикла.

Обратная связь:   tanya.chzhanshuki@gmail.com 

