
27.03.26. 4-ЭМ-24 Чжаншуки.Т.А. « Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации электрооборудования энергоустановок». 
Урок№ 22   Практическая работа №10.
Тема:   Измерение сопротивления изоляции. 
 Цель:   Научиться измерять сопротивление изоляции. 

Учебная литература: Н.А. Акимова, Н.Ф. Котелениц, Н.И. Сентюрихин. «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования».  Стр. 63-64,80,84.. 

Порядок выполнения отчёта:
Изучить тему :  «  Измерение сопротивления изоляции.».    
1. Выполнить отчет по установленной форме.
  2.  Отчет должен содержать номер и наименование работы, ответы па вопросы должны быть краткими и содержать основные сведения.      
                                                                    Вопросы для отчёта:
1.По какой формуле рассчитывается сопротивление электрических машин мощностью 5 МВт и более?

 2.В соответствии с какими правилами и при какой температуре окружающей среды , у каких двигателей номинал сопротивления изоляции обмоток должен быть не менее 0,5 Мом? 

3.  При какой температуре производится измерение изоляции крупных электрических машин ? 

 4.Сравнить как происходит поляризация диэлектрика у машин малой и средней мощности с устройствами большой мощности. 

5.Как влияет коэффициент абсорбции на качество изоляции . норма коэффициента абсорбции и условия окружающей среды ? 

 6 В каких случаях можно не сушить обмотки роторов крупных электрических машин, генераторов,  синхронных компенсаторов и двигателей? 

7.Как проверяют состояние изоляции обмоток трансформатора?

 8.Зарисовать и описать схему измерения изоляции магнитной системы трансформатора. ( рис.3.32 стр. 84). 

Обратная связь:   tanya.chzhanshuki@gmail.com 

