5-ОПИ-23

17,18.09.2026

# Тема: Классификация и метрологические характеристики приборов.

# Задание: 1. Изучить теоретический материал

2. Ответить на вопросы в тетради:

1. Дайте определения понятий: «физическая величина», «едини-

ца физической величины», «измерение», «результаты измерения»,

«истинное значение физической величины», «действительное значе-

ние физической величины».

2. Перечислите и поясните основные характеристики измерения.

3. Какие различают погрешности измерений в зависимости от

причин их возникновения?

4. Какие различают средства измерений по функциональному

назначению?

5. Какие разновидности измерительных приборов вы знаете?

6. Дайте определения понятий: «чувствительность средства из-

мерений», «порог чувствительности», «диапазон измерений», «диапа-

зон показаний», «вариация», «аддитивная погрешность», «мультип-

ликативная погрешность», «класс точности средства измерений».

7. Какое основное назначение государственной системы про-

мышленных приборов и средств автоматизации (ГСП)?

8. Какие основные задачи в настоящее время стоят перед изме-

рительной техникой?